## Zestawienie urządzeń
L.p. | Układ | Urządzenie (ozn. proj.) | Typ / Opis odbiornika | Napęd? | Pomiar? | Producent | Dostawa | Ilość | Opis odbiornika | Moc jedn. [kW] | Napięcie zasilające | Prąd (A) | Praca lato | Praca zima | Zasilanie 24V DC / 230V AC | Sygnał Analogowy (4-20mA / 0-10V) | Sygnał Cyfrowy (DI/DO) | Komunikacja | Uwagi
1 | Ogólne | PI_1 | Czujnik ciśnienia na wejściu do nowej ciepłowni | NIE | lokalny |  |  | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK
2 | Ogólne | PI_1 | Czujnik ciśnienia na wejściu do nowej ciepłowni | NIE | zdalny |  |  | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK
3 | Ogólne | TI_1 | Czujnik temperatury na wejściu do nowej ciepłowni | NIE | lokalny |  |  | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK
4 | Ogólne | TI_1 | Czujnik temperatury na wejściu do nowej ciepłowni | NIE | zdalny |  |  | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK
5 | Ogólne | FL_1 | Przepływomierz dwukierunkowy na wejściu do nowej ciepłowni | NIE | lokalny |  |  | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK
6 | Ogólne | FL_1 | Przepływomierz dwukierunkowy na wejściu do nowej ciepłowni | NIE | zdalny |  |  | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK
7 | Ogólne | PI_2 | Czujnik ciśnienia na wyjściu z nowej ciepłowni | NIE | lokalny |  |  | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK
8 | Ogólne | PI_2 | Czujnik ciśnienia na wyjściu z nowej ciepłowni | NIE | zdalny |  |  | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK
9 | Ogólne | TI_2 | Czujnik temperatury na wyjściu z nowej ciepłowni | NIE | lokalny |  |  | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK
10 | Ogólne | TI_2 | Czujnik temperatury na wyjściu z nowej ciepłowni | NIE | zdalny |  |  | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK
11 | Ogólne | FL_2 | Przepływomierz dwukierunkowy na wyjściu z nowej ciepłowni | NIE | lokalny |  |  | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK
12 | Ogólne | FL_2 | Przepływomierz dwukierunkowy na wyjściu z nowej ciepłowni | NIE | zdalny |  |  | 1 |  |  |  |  | TAK | TAK
13 | Ogólne | FL_PC_BYPASS | Przepływomierz jednokierunkowy na wyjściu z PC w kierunku podgrzewu powrotu | NIE | lokalny |  |  | 1 |  |  |  |  | NIE | TAK
14 | Ogólne | FL_PC_BYPASS | Przepływomierz jednokierunkowy na wyjściu z PC w kierunku podgrzewu powrotu | NIE | zdalny |  |  | 1 |  |  |  |  | NIE | TAK